## timesteps_comparison
| RTE | errors | kW_in_avg | kW_out_avg | kWh_in | kWh_out | timesteps | % diff (from 1000)
0 | 0.62425 | FALSE | 313735.2561 | 202952.791 | 2137671.0305 | 1334442.5698 | 1 | 5.361%
1 | 0.60668 | FALSE | 320841.1576 | 201706.219 | 2186087.9032 | 1326246.1871 | 2 | 2.395%
2 | 0.59784 | FALSE | 323841.7081 | 200628.5156 | 2206532.4968 | 1319160.1384 | 5 | 0.9043%
3 | 0.59516 | FALSE | 324627.0179 | 200213.7181 | 2211883.295 | 1316432.7877 | 10 | 0.4521%
4 | 0.593 | FALSE | 325238.0348 | 199861.2871 | 2216046.5281 | 1314115.5053 | 50 | 0.08688%
5 | 0.59282 | TRUE | 325288.0683 | 199831.0733 | 2216387.4375 | 1313916.8454 | 75 | 0.05636%
6 | 0.59273 | TRUE | 325313.0133 | 199815.917 | 2216557.4029 | 1313817.1912 | 100 | 0.0411% | Used
7 | 0.59267 | TRUE | 325327.8487 | 199806.8075 | 2216658.4854 | 1313757.2947 | 125 | 0.03198%
8 | 0.59259 | TRUE | 325350.119 | 199793.1209 | 2216810.227 | 1313667.3035 | 200 | 0.01828%
9 | 0.59255 | TRUE | 325362.4889 | 199785.5057 | 2216894.5103 | 1313617.2324 | 300 | 0.01066%
10 | 0.59253 | TRUE | 325368.674 | 199781.695 | 2216936.6535 | 1313592.1765 | 400 | 0.006853%
11 | 0.59251 | TRUE | 325372.3851 | 199779.4076 | 2216961.9397 | 1313577.1364 | 500 | 0.004567%
12 | 0.5925 | TRUE | 325374.8511 | 199777.8822 | 2216978.7416 | 1313567.107 | 600 | 0.003046%
13 | 0.5925 | TRUE | 325376.6145 | 199776.7925 | 2216990.7567 | 1313559.9418 | 700 | 0.001958%
14 | 0.59249 | TRUE | 325377.9381 | 199775.9751 | 2216999.7757 | 1313554.5672 | 800 | 0.001142%
15 | 0.59249 | TRUE | 325378.9683 | 199775.3392 | 2217006.7949 | 1313550.3865 | 900 | 0.0005074%
16 | 0.59249 | TRUE | 325379.7906 | 199774.8305 | 2217012.3975 | 1313547.0416 | 1000 | 0%